NOTICE  DE MONTAGE ET D’UTILISATION

Cet appareil est livré avec une varistance.

Celle-ci doit être montée directement sur les bornes de la gâche (ventouse, moteur,…) commandée par l’équipement.

Si l’appareil fonctionne avec plusieurs gâches, chacune doit être équipée de varistance.

La varistance limite les surtensions provoquées par le bobinage de la gâche – effet de self.

Dans le cas où la ventouse utilisée est du type « Shear Lock », celle-ci doit être alimentée par une alimentation indépendante du DG1 !

1

2

3

4

5

6

7

8

9



0

#

##### DG1

UNITE DE GESTION DE 500 CODES

| B | Bouton poussoir interne BP1 |
| --- | --- |
| E | Bouton poussoir interne BP2 |
| M | Commun BP1 BP2 |
| O | Contact travail du relais 1 |
| C | Contact commun des relais |
| T | Contact travail du relais 2 |
| V1 | Varistance |
| ST1 | Cavalier de remise à zéro |
| ST2 | Cavalier contact relais 1 |
| RL1 | Relais ouverture porte 1 |
| RL2 | Relais ouverture porte 2 |

| 12 | Alimentation |
| --- | --- |
| V | Alimentation |
| 1 | Données |
| M | Commun M |

3

2

V

1

E

M

B

O

C

T

5

12

RL1

RL2

3

2

1

ST1

ST2

1

3

BP1

V1

Alimentation

12V ~ ou =

230V~

gâche

Branchements

Vues de la carte électronique

ST2

1

3

1

3

contact repos RL1 (Ventouse)

contact travail RL1 (gâche)

BP2

Vue du clavier déporté (voir connexion)

Caractéristiques techniques :

| Alimentation | 12 V ~ ou = |
| --- | --- |
| Sorties | 2 relais 1 contact RT 3A/125V~ |
| Codes d’entrée | 500 codes programmables |
| Code maître | 1 code programmable en 5 termes |
| Entrées | 2 boutons poussoirs intérieur |
| Présentation | 1 clavier 12 touches avec buzzer (signal sonore) |
| Distance entre le clavier déporté et la centrale électronique | maximum 50 m (câble de section minimale 4 x 0.6 mm2) |

Valeurs par défaut

Code maître usine :	12345

Temporisation relais :	1 seconde en mode monostable

Temporisation clavier :	10 secondes

Correspondance des signaux sonores

| 1 bip (court) | appui sur une touche du clavier |
| --- | --- |
| 1 bip (long) | validation d’une saisie en programmation : code maître, code ou temporisation |
|  | ou code d’accès reconnu |
| 2 bips (courts) | entrée en programmation |
|  | ou sortie de programmation |
| 4 bips (courts) | défaut de saisie du n° de code |
|  | ou de saisie du code ou de saisie de la valeur de temporisation |

Correspondance des signaux visuels

| couleur led | en lecture | en programmation |
| --- | --- | --- |
| led éteinte | attente |  |
| verte | commande porte en cours | emplacement code vierge |
| rouge |  | emplacement code occupé |
| orange |  | en mode programmation |
| orange clignotant | attente | erreur de saisie |

Commande par bouton poussoir

Les raccordements des boutons poussoirs sont prévus pour commander les relais RL1

et RL2 (les modes et les temporisations sont programmables).

La led reste verte pendant toute la durée de commande d’un relais.

Programmation du code maître

Taper 2 fois le code maître (pour la première utilisation le code maître usine est 12345). Les 2 bips et la led orange confirment l’entrée en programmation.

Taper 3 puis les 5 termes du nouveau code maître. La led s’éteint 1 seconde et un bip sonore indique la validation du code.

Taper # pour sortir de la programmation. Les 2 bips confirment le retour en mode normal de fonctionnement.

4 bips indiquent une erreur de saisie.

Commande des relais en deux groupes

Un code programmé dans le premier groupe (000 à 249) commande le relais RL1. Un code programmé dans le second groupe (250 à 499) commande le relais RL2. Un même code programmé dans les deux groupes commande successivement les deux relais.

Programmation des temporisations

Taper 2 fois le code maître (pour la première utilisation le code maître usine est 12345). La led orange et les 2 bips sonores indiquent l’entrée en programmation.

| Temporisation clavier | Taper 0 puis la durée en secondes : 10 pour 10 secondes jusqu’à 99 pour 99 secondes. La led s’éteint pendant 1 seconde et un bip sonore indique la validation de la temporisation. |
| --- | --- |
| Temporisation de la commande d’ouverture du relais 1 | Taper 1, puis la durée de commande en secondes : 01 pour 1 seconde jusqu’à 99 pour 99 secondes. La durée 00 correspond au fonctionnement bistable du relais. La led s’éteint pendant 1 seconde et un bip sonore indique la validation de la temporisation. |
| Temporisation de la commande d’ouverture du relais 2 | Taper 2, puis la durée de commande en secondes : 01 pour 1 seconde jusqu’à 99 pour 99 secondes. La durée 00 correspond au fonctionnement bistable du relais. La led s’éteint pendant 1 seconde et un bip sonore indique la validation de la temporisation. |

Pour sortir de la programmation à n’importe quel moment, taper #. Les 2 bips confirment le retour en mode normal de fonctionnement.

4 bips indiquent une erreur de saisie.

Programmation des codes

La programmation s’effectue uniquement sur le clavier façade. La touche # ne peut pas être contenue dans un code.

Pour une question de rapidité lors de la lecture, il est recommandé de programmer les codes dans les premiers rangs de chaque groupe.

- Taper 2 fois le code maître (pour la première utilisation le code maître usine est 12345). La led orange et les 2 bips sonores indiquent l’entrée en programmation.

- Entrer le n° du rang à programmer (000 à 499). La led s’éteint pendant 1 seconde et un bip sonore est émis.

- Si la led est verte, entrer les cinq termes du code à programmer La led s’éteint pendant 1 seconde et un bip sonore est émis. La led orange indique la mémorisation du code.

### OU

Si l’utilisateur ne souhaite plus programmer de code à ce rang, taper #. La led devient orange et un bip sonore est émis.

- Si la led est rouge (le rang est donc occupé), annuler le code programmé avant d’en mémoriser un autre.

- Pour sortir de la programmation, taper #. Les 2 bips confirment le retour en mode normal de fonctionnement.

Le fait de taper # en tant que premier terme d’un code permet de laisser le rang vierge et de poursuivre la programmation. Si la touche # n’est pas frappée en tant que première touche d’un code, un signal d’erreur est émis. Retaper un nouveau rang.

#### Annulation ou remplacement d’un code déjà programmé

- Taper 2 fois le code maître (pour la première utilisation le code maître usine est 12345). 
La led orange et les 2 bips sonores indiquent l’entrée en programmation.

- Entrer le n° du rang du code à annuler (000 à 499). La led s’éteint pendant 1 seconde et un bip sonore est émis.

La led rouge indique qu’à ce n° de rang un code est programmé.

- Taper . La led verte indique que le rang est à nouveau vierge.

- Taper les cinq termes du nouveau code.

###### OU

- Taper # pour poursuivre.

- Taper un nouveau n° de rang. Reprendre la procédure de programmation des codes.

###### OU

- Pour sortir de la programmation, taper #. Les 2 bips confirment le retour en mode normal de fonctionnement.

#### Retour au code maître usine et remise à zéro des codes

- Mettre le cavalier ST1 en position 2-3.

La led verte clignote pendant 5 secondes. Le code 12345 remplace le code mémorisé auparavant.

Un bip sonore est émis. La led rouge devient à son tour clignotante.

- Retirer le cavalier de la position 2-3 pour revenir en mode de fonctionnement normal.

###### OU

- Maintenir le cavalier en position 2-3 pour remettre à zéro tous les codes.

La led rouge clignote pendant 5 secondes puis devient fixe pendant la remise à zéro des codes

La led s’éteint à la fin de l’opération d’effacement des mémoires.

- Retirer le cavalier de la position 2-3 pour revenir en mode de fonctionnement normal.

Raccordement du clavier déporté

1

2

3

4

5

6

7

8

9



0

#

RL1

RL2

1

ST1

ST2

1

2

3

3

2

V

1

E

M

B

O

C

T

5

12

Alimentation

12V ~ou =

230V~

Marron

Blanc

Connexions du clavier déporté

| 1 Données | Jaune |
| --- | --- |
| M Commun | Gris |
| Alimentation | Marron |
| Alimentation | Blanc |

## Gris

Jaune

Utilisation du clavier déporté :

En lecture seulement : Taper les cinq termes du code puis terminer par #.

- Obligation est faite à l’utilisateur de taper cinq termes

- La frappe du # est obligatoire pour la transmission du code.

Tableau d’affectation des codes (à photocopier, si besoin) :

| N° rang | Nom | N° rang | Nom | N° rang | Nom | N° rang | Nom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Temporisation | N° de rang | Valeurs possibles | Valeur programmée |
| --- | --- | --- | --- |
| Clavier | 0 | 10 = 10 s, 99 = 99 s |  |
| Commande d’ouverture RL1 | 1 | 01 = 1 s, 99 = 99 s |  |
| Commande d’ouverture RL2 | 2 | 01 = 1 s, 99 = 99 s |  |
| Code maître | 3 | 5 termes |  |

| Programmation effectuée par : |  |  |  |  | le : |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Immeuble : |  |  |  |  |  |  |
| N° : |  |  | Rue : |  |  |  |
| Ville : |  |  |  |  |  |  |
| Autres renseignements : |  |  |  |  |  |  |

W I R I N G    D  IA G R A M   A N D   I N S T R U C T I O N S

This device comes with a varistor.

The varistor must be connected to the strike terminal (electromagnet…) operated by the device.

If this product works with many strikes, each of them should have a varistor.

The varistor controls the overload produced by the strike coil  – emf.

If you are using a « Shear Lock » electromagnetic lock, it is recommended to use a separate power supply than the one connected to the DG1 !

1

2

3

4

5

6

7

8

9



0

#

| B | Request-to-exit PB1 |
| --- | --- |
| E | Request-to-exit PB2 |
| M | Common PB1 PB2 |
| O | N/O contact relay 1 |
| C | Common relays |
| T | N/O contact relay 2 |
| V1 | Varistor |
| ST1 | Jumper for the reset |
| ST2 | Jumper for relay 1 |
| RL1 | Door relay 1 |
| RL2 | Door relay 2 |

| 12 | Input voltage |
| --- | --- |
| V | Input voltage |
| 1 | Data |
| M | Common M |

3

2

V

1

E

M

B

O

C

T

5

12

RL1

RL2

3

2

1

ST1

ST2

1

3

PB1

V1

Input voltage

12V ~ or=

230V~

Strike

ST2

1

3

1

3

PB2

Auxiliary keypad (see wiring)

Wiring diagram

PCB front view

N/O contact RL1 (strike)

##### DG1

2-DOOR, 500 USER CODES KEYPAD

Technical specifications

| Input voltage | 12 VAC/DC |
| --- | --- |
| Outputs | 2 relay outputs, contact N/O & N/C 3 amp@125V |
| User codes | 500 user codes |
| Master code | 5-digit programmable master code |
| Inputs | 2 request to exit inputs |
| Keypad | 12-digit keypad with built-in buzzer |
| Distance between DG1 and auxiliary keypad | Maximum 50 meter (recommended cable 4 x 0.6 mm2) |

Default values

Master code:			12345

Time outputs:			1 second

Key-in keypad time:		10 seconds

Audible signals

| 1 beep (short) | Pressing any key on the keypad |
| --- | --- |
| 1 beep (long) | Validating data in programming mode: master code, user code or time outputs. |
|  | or user access code valid |
| 2 beeps (short) | Entry in programming mode |
|  | or exit from programming mode |
| 4 beeps (short) | Incorrect user number keyed in |
|  | or non valid user code or non valid time outputs |

Visual signals

| LED colour | Normal mode | Programming mode |
| --- | --- | --- |
| LED off | Standby |  |
| Green | Door relay activated | User number available |
| Red |  | User number taken |
| Orange |  | In programming mode |
| Orange flashing | Standby | Data computing error |

Request to exit

The request-to-exit button activates relay 1 and relay 2 (the output, momentary or latched, and the time outputs are programmable). The green LED lights on when the door relay is activated.

Setting a new master code

- Enter the master code twice (for the first use the master code default value is 12345). 2 beeps sound and the LED lights on in orange to confirm entry in programming.

- Enter 3 then the 5-digit of the new master code. The LED lights off during 1second and an audible beep indicate that the code has been accepted.

- Enter # to exit from the programming mode. 2 beeps confirm that you went back to the reading mode.

4 beeps indicate a data computing error.

User numbers group and relays

A user code programmed in the first group (000 to 249) operates relay RL1. A user code  programmed in the second group (250 to 499) operates relay RL2. A user code can be programmed in the two groups. Therefore, the user code will activate the two relays at the same time.

Setting Time Outputs

Enter the master code twice (for the first use the master code default value is 12345). The orange LED and two beeps sound to confirm entry in the programming mode.

| Key-in keypad time | Enter 0 then the time in seconds: 10 for 10 seconds up to 99 for 99 seconds. the LED lights off during 1 second and a beep sound to confirm that the time is accepted. |
| --- | --- |
| Door relay 1 | Enter 1, then the door open time in seconds: 01 for 1 second up to 99 for 99 seconds. Enter 00 for a latched output. The LED lights off for 1 second and a beep sound to confirm that the time is accepted. |
| Door relay 2 | Enter 2, then the door open time in seconds: 01 for 1 second up to 99 for 99 seconds. Enter 00 for a latched output. The LED lights off for 1 second and a beep sound to confirm that the time is accepted. |

Enter # to exit from the programming mode. 2 beeps confirm that you went back to the reading mode.

4 beeps indicate a data computing error.

Setting user codes

The user codes are programmed from the main unit DG1. The key # cannot be used in a code. To validate a user code faster, it is recommended to enter the user code starting by the first user number of each group.

- Enter the master code twice (for the first use the master code default value is 12345). The orange LED and two beeps sound to confirm entry in programming mode.

- Enter a user number (000 to 249) for door 1 and user number (250 to 499) for door 2         The LED lights off for 1 second and one beep sound.

- If the LED is green, enter the 5-digit code the LED lights off for 1 second and one beep sounds. 
The orange LED confirms that the code is accepted.

OR

To skip the user number press #. The LED turns to orange and one beep sounds.

- If the LED is red (the user number is taken), to delete the programmed code press star * twice, the LED turns green or else enter another user number.

- To exit from the programming mode, press #. 2 beeps sound to confirm that you left the programming mode.

When the LED is green press the # key to leave a user number empty and then enter another user number or to continue programming. If the # key is not pressed while being in one of the user number and the LED is green, a data computing error signal sounds. Enter a new user number.

Deleting or replacing programmed codes

- Enter the master code twice (for the first use the master code default value is 12345).   
The orange LED and 2 beeps sound to confirm entry in programming mode.

- Enter the user number to delete (000 to 499). The LED lights off during 1 second and one beep sounds.

- The LED turns red indicating that the current user number is not available.

- Press . The LED turns green to confirm that the user number is now available.

- Enter the new 5-digit user code.

OR

6.	Press the # key to continue.

- Enter a new user number to program another user code.

OR

- To exit from programming mode, press #. 2 beeps confirm that the device is back to normal mode (standby).

Reset of the master code and of the user codes

- Place the jumper ST1 in 2-3 position.

- The green LED flashes during 5 seconds. The master code 12345 is set back as the default code.

- One beep sounds. The LED turns to red and flashes.

- Remove the jumper from the 2-3 position to go back to standby mode.

OR

- Keep the jumper in place 2-3 position to reset all the user codes.

- The red LED flashes during 5 seconds and then stops during the deletion of the user codes.

- Once all the user codes are deleted the LED lights off.

- Remove the jumper from the 2-3 position to go back to standby mode.

Wiring of the auxiliary keypad

Wiring to DG1

| 1 Data | Yellow |
| --- | --- |
| M Common | Grey |
| Power supply | Brown |
| Power supply | White |

ST1

ST2

3

1

2

1

RL1

RL2

3

2

V

1

E

M

B

O

C

T

5

12

## Grey

Yellow

1

2

3

4

5

6

7

8

9



0

#

Input Voltage

12V ~or =

White

230V~

Brown

Operating the auxiliary reader:

Enter the 5-digit of the user code and press the # key.

- Must enter 5-digit for the user code

- The # key is used as the ENTER key.

User codes list (make photocopy, if needed):

| User number | Name | User number | Name | User number | Name | User number | Name |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Time outputs | Function key | Values | Programmed values |
| --- | --- | --- | --- |
| Key-in keypad time | 0 | 10 = 10 sec, 99 = 99 sec |  |
| Door release time relay 1 RL1 | 1 | 01 = 1 sec, 99 = 99 sec |  |
| Door release time relay 2 RL2 | 2 | 01 = 1 sec, 99 = 99 sec |  |
| Master Code | 3 | 5-digit |  |

| Programmed by: |  |  |  |  | Date |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Building: |  |  |  |  |  |  |
| No.: |  |  | Street: |  |  |  |
| City: |  |  |  |  |  |  |
| Other information: |  |  |  |  |  |  |

ATTENZIONE DIAGRAMMA E FUNZIONAMENTO

Questo prodotto è consegnato con due varistori da montare direttamente sui morsetti dell’apriporta (magnete, motore,…) comandato dall’apparecchiatura.

Se l’apparecchio funziona con più apriporta, ciascuno deve essere munito di varistore.

Il varistore limita le sovratensioni provocate dall’avvolgimento dell’apriporta effetto di autoinduzione.

Nel caso in cui la ventosa utilizzata sia di tipo «Shear Lock», questa deve essere alimentata da un’alimentazione indipendente dal DG1.

1

2

3

4

5

6

7

8

9



0

#

##### DG1

2-Porte, 500 codici Utente

| B | Richiesta uscita PB1 |
| --- | --- |
| E | Richiesta uscita PB2 |
| M | Comune PB1 PB2 |
| O | N/O contatto relè 1 |
| C | Comune relè |
| T | N/O contatto relè 2 |
| V1 | Varistor |
| ST1 | Jumper per il reset |
| ST2 | Jumper per il relè 1 |
| RL1 | Relè porta 1 |
| RL2 | Relè porta 2 |

| 12 | Alimentazione |
| --- | --- |
| V | Alimentazione |
| 1 | Data |
| M | Comune M |

3

2

V

1

E

M

B

O

C

T

5

12

RL1

RL2

3

2

1

ST1

ST2

1

3

PB1

V1

Input voltage

12V ~ or=

230V~

Strike

1

3

1

3

PB2

Auxiliary keypad (see wiring)

ATTENZIONE

PCB Vista frontale

N/O contact RL1 (strike)

Technical specifications

| Alimentazione | 12 VAC/DC |
| --- | --- |
| Uscite | 2 relè, N/O & N/C con contatto da 3A /125V |
| Codici d’ingresso | 500 badges programmabili |
| Master code | Codice master da 5 cifre |
| Ingressi | 2 richieste di uscita |
| Tastiera | 12-tasti con conferma acustica con cicalino |
| Distanza tra DG1 e tastiera ausiliaria | Massima 50 metri (si raccomanda cavo da 4 x 0.6 mm2) |

- Valori predefiniti

- Codice master fabbrica:	12345

Temporizzazione relé:		1 secondo in modalità monostabile

Temporizzazione tastiera:	10 secondi

Segnali sonori

| 1 bip (lungo) | convalida di un’immissione in programmazione: codice master, badge o temporizzazione |
| --- | --- |
|  | o codice d’accesso riconosciuto |
| 2 bip (corti) | inizio della programmazione |
|  | o uscita dalla programmazione |
| 4 bip (corti) | errore d’immissione del n° di badge |
|  | o d’immissione del codice o d’immissione del valore di temporizzazione |

Visual signals

| Colore led | in lettura | in programmazione |
| --- | --- | --- |
| verde | comando porta in corso | Posizione badge libera |
| rosso | comando allarme in corso | Posizione badge occupata |
| arancione |  | in modalità programmazione |
| arancione lampeggiante | attesa | errore d’immissione |

Request to exit

Il collegamento del pulsante BP1 previsto per comandare i relé  RL1 e pulsante BP2 previsto per comandare i relé  RL2 (la modalità di temporizzazione è programmabile separatamente).

Il led resta verde per tutta la durata del comando dei relé.

- Programmazione del codice master

- Digitare 2 volte il codice master (per il primo utilizzo il codice master fabbrica è 12345). I 2 bip e il led arancione confermano l’inizio della programmazione.

- Digitare 3 poi le 5 cifre del nuovo codice master. Il led si spegne per 1 secondo e un bip sonoro indica la convalida del codice.

- Digitare # per uscire dalla programmazione. I 2 bip confermano il ritorno in modalità normale di funzionamento.

4 beeps indicate a data computing error.

Divisione gruppi e relè

Un utente memorizzato nel primo gruppo  (000 , 249) opererà sul  RL1. Un utente memorizzato nel secondo gruppo (250 , 499) opererà sul RL2. Un codice utente può essere memorizzato nei due gruppi. Dunque, un unico codice apre due porte contemporaneamente con tempi diversi.

- Programmazione delle temporizzazioni

Digitare 2 volte il codice master (per il primo utilizzo il codice master fabbrica è 12345). Il led arancione e i 2 bip sonori indicano l’inizio della programmazione e delle temporizzazioni.

| Ritardo per l’inserimento dei codici | Digitare 0, poi la durata di comando in secondi: 01 per 1 secondo fino a 99 per 99 secondi. Il led si spegne per un secondo e un bip sonoro indica la convalida della temporizzazione. |
| --- | --- |
| Relè porta 1 | Digitare 1, poi la durata di comando in secondi: 01 per 1 secondo fino a 99 per 99 secondi. La durata 00 corrisponde al funzionamento bistabile del relè. Il led si spegne per un secondo e un bip sonoro indica la convalida della temporizzazione. |
| Relè porta 2 | Digitare 2, poi la durata di comando in secondi: 01 per 1 secondo fino a 99 per 99 secondi. La durata 00 corrisponde al funzionamento bistabile del relè. Il led si spegne per 1 secondo e un bip sonoro indica la convalida della temporizzazione. |

Per uscire dalla programmazione in qualsiasi momento, digitare #. I 2 bip confermano il ritorno in modalità normale di funzionamento.

4 bip indicano un errore d’immissione.

Impostazione codici utente

I codici  utente sono programmati dall'unità principale DG1. La chiave # non può essere usata in un codice.

- Digitare 2 volte il codice master (per il primo utilizzo il codice master fabbrica è 12345). Il led arancione e i 2 bip sonori indicano l’inizio della programmazione.

- Immettere il n° di serie da programmare (da 000 a 499). Il led si spegne per 1 secondo e viene emesso un bip sonoro.

- Se il led è verde, digitare il codice.Il led si spegne per 1 secondo e viene emesso un bip sonoro.

- Il led arancione conferma che il codice  è accettato.

O

Per ignorare il numero utente premere #. Il LED lampeggia e un beep sonoro.

5.  Se il led è  rosso (il numero di utente è occupato ),per cancellarlo premere due volte *, il led lampeggia  verde, altrimenti digiti un altro numero utente.

- Uscita di T dalla maniera di programmazione, stampa #. 2 suono di bip per confermare che Lei lasciò la maniera di programmazione.

Quando il LED verde premere il tasto # per lasciare un numero utente vuoto e poi digita un altro numero utente o continuare a programmare. Se il tasto # non è pigiato mentre si è in un numero utente ed il LED è verde, i dati vengono considerati errati con un segnale sonoro. Digiti un numero di utente nuovo.

Annullamento o sostituzione di un badge già programmato

- Digitare 2 volte il codice master (per il primo utilizzo il codice master fabbrica è 12345). 
Il led arancione e i 2 bip sonori indicano l’inizio della programmazione.

- Immettere il n° della serie del badge da annullare (da 000 a 499). Il led si spegne per un secondo 
e viene emesso un bip sonoro.

- Il led rosso indica che a questo n° della serie un badge è programmato.

Digitare . Il led si spegne per un secondo e viene emesso un bip sonoro.

- Il led verde indica che il badge è annullato.

Digitare # per uscire dal programma di annullamento.

OPPURE

- Presentare un nuovo badge davanti al pannello dell’apparecchio. Il led si spegne per un secondo e viene emesso un bip sonoro.

- Il led arancione indica la registrazione del nuovo badge.

- Per uscire dalla programmazione, digitare #. I 2 bip confermano il ritorno in modalità normale di funzionamento.

Ritorno al codice master fabbrica e riazzeramento delle memorie di badge

- Mettere il ponticello ST1 in posizione 2-3.

- Il led verde lampeggia per 5 secondi. Un bip sonoro conferma la sostituzione del codice memorizzato precedentemente dal codice 12345. Il led rosso lampeggia.

- Rimuovere il ponticello dalla posizione 2-3 per tornare alla modalità di funzionamento normale.

OPPURE

- Mantenere il ponticello in posizione 2-3 per riazzerare tutte le memorie dei badge.

- Il led rosso lampeggia per 5 secondi poi diventa fisso durante il riazzeramento delle memorie.

- Il led si spegne alla fine dell’operazione di cancellazione delle memorie.

- Rimuovere il ponticello dalla posizione 2-3 per tornare alla modalità di funzionamento normale.

ST1

ST2

3

1

2

Connessioni al DG1

1

RL1

RL2

| 1 Data | Giallo |
| --- | --- |
| M Commune | Verde |
| Power supply | Marrone |
| Power supply | Bianco |

3

2

V

1

E

M

B

O

C

T

5

12

Verde

Giallo

1

2

3

4

5

6

7

8

9



0

#

Bianco

Input Voltage

12V ~or =

230V~

Marrone

Azionando il lettore ausiliare:

Digiti le 5-cifre del codice  utente e pigi il tasto#.

- Deve digitare 5-cifre per il codice di utente

- Il tasto #è usato come Enter.

Tabella di assegnazione delle memorie di badge (da fotocopiare, se necessario):

| N° serie | Nome | N° serie | Nome | N° serie | Nome | N° serie | Nome |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Tempi di ritardo | Funzione n° | Valore | Valore programmato |
| --- | --- | --- | --- |
| Modo operativo | * 0 | 00-01-02 |  |
| Ritardo relè porta | * 1 | 01 = 1 sec, 99 = 99 sec |  |
| « porta aperta » prima dell’allarme | * 2 | 00 = senza allarme 01 = 10 sec, 99 = 990 sec |  |
| Codice master | * 3 | 5-Cifre Master |  |

| Supervisore : |  |  |  |  | Data: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Edificio: |  |  |  |  |  |  |
| N° : |  |  | Via : |  |  |  |
| Città : |  |  |  |  |  |  |
| Altre informazioni : |  |  |  |  |  |  |

Gabarits de perçage                Template               Dimensioni

- DG1

Wiring access area

Attenzione

Area accessibile